ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для выявления антигенов

Trichomonas vaginalis методом непрямой иммунофлюоресценции

ТрихоСкан (TrichoScan)

Настоящая инструкция распространяется на антитела диагностические поликлональные куриные сухие, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к антигену Gardnerella vaginalis, выявляющие штаммы G.vaginalis.

Выпускают в комплекте с антивидовыми антителами, мечеными ФИТЦ, жидкостью для монтирования препаратов, предметными стеклами с лунками (последние прилагаются по заявке потребителя).

Набор рассчитан на проведение 60 анализов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Диагностика урогенитальных гарднереллезов у венерических больных, при урогенитальных инфекциях неясной этиологии, бесплодии, беременности, у групп лиц с повышенным риском заболеваемост, инфекциями, передаваемыми половым путем, а также для НИР (на модели культур клеток, животных и др.).

ИНГРЕДИЕНТЫ РЕАКЦИИ

1. Антитела гарднереллезные поликлональные (Флакон №1).

Содержимое флакона растворяют в 1 мл дистиллированной воды в течение 1-2 минут при температуре 22±2оС, слегка встряхивая флакон.

Хранение - в защищенном от света месте не более 10 суток при 4 ±2оС. Замораживание не допускается.

Перед использованием нагреть до 22±2оС.

Разведенный реагент рассчитан на проведение 30

2. Анатниатлиезлоав а.нтивидовые ФИТЦ-меченые (Флакон №2).

Содержимое флакона растворяют в 1 мл дистиллированной воды в течение 1-2 минут при температуре 22±2оС, слегка встряхивая флакон.

Хранение - в защищенном от света месте не более 10 суток при 4 ±2оС. Замораживание не допускается.

Перед использованием нагреть до 22±2оС.

Разведенный реагент рассчитан на проведение 30

3. Моаннталириущая жидкость.

Монтирующая жидкость готова к применению. Хранить в закрытом виде при 22±2оС.

ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Забор материала производится при многочасовой задержке мочи (4-6 часов). Перед лабораторным исследованием больные не должны принимать противотрихомонадные препараты в течение 7-10 дней.

У женщин материал забирают со слизистых уретры, шейки матки, и заднего свода влагалища (после удаления выделений).

У мужчин забор материала производится со слизистой уретры. Для получения материала со слизистых используется одноразовый зонд, имеющий ватный тампон с повышенной адсорбцией или синтетический ворс.

Материал собирают вращательным движением тампона.

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

1. Предметное стекло заранее тщательно протирают марлевым тампоном, смоченным спиртом, а затем, до высыхания спирта, сухим тампоном; маркируют, указывая фамилию больного и дату взятия пробы.

2. Сразу после забора материала исследуемый образец с помощью зонда наносят в виде мазка-отпечатка, касаясь поверхности лунки предметного стекла.

Клетки в мазке должны располагаться в один слой! Несоблюдение этого требования может привести к появлению артефактов!

3. Приготовленный о мазок подсушивают на воздухе в течение 5 мин. при температуре 22±2оС.

4. Мазок фиксируют погружая в 96%-ный этанол на 5 минут.

Дальнейшую обработку мазка рекомендуется проводить сразу после его фиксации.

Допускается хранение фиксированных препаратов при температуре минус 20оС не более 7 суток.

Со всеми тестируемыми образцами, оборудованием и материалами, находящимися с ними в контакте, следует обращаться как с потенциально зараженными объектами:

- работать в резиновых перчатках;

- все твердые отходы замачивать в 3% хлорамине или в перекиси водорода при комнатной температуре в течении 2 часов;

- инструменты и оборудование до и после работы протирать 70% спиртом.

Для проведения реакции дополнительно требуются следующие

материалы и оборудование:

- дистиллированная вода для разведения лиофилизированных антител;

- хлорамин или перекись водорода для обеззараживания;

- резиновые перчатки;

- спирт этиловый;

- микропипетки одноканальные полуавтоматические для взятия жидкости

в объеме от 10 до 200 мкл;

- наконечники к микропипеткам;

- контейнер для замачивания твердых отходов;

- люминесцентный микроскоп или оптический микроскоп с

люминесцентной насадкой;

- вата гигроскопичная.

ПРОВЕДЕНИЕ РИФ

1. На фиксированный мазок микропипеткой наносят 30 мкл раствора

антител из флакона № 1.

2. Препараты помещают во влажную камеру при температуре 22±2оС в течение 20 минут или в термостате при 36±2оС в течение 15 минут, не

допуская подсыхания нанесенного раствора антител.

3. Препараты промывают в проточной водопроводной воде в течение 2

мин, ополаскивают дистиллированной водой и высушивают на воздухе при температуре 22±2оС.

4. На мазок микропипеткой наносят 30 мкл раствора из флакона №2, стекло

помещают во влажную камеру и выдерживают при комнатной температуре или в термостате при 36±2оС в течение 15 минут.

5. Стекло промывают как описано в п. 3.

6. На высушенный мазок наносят 10 мкл монтирующей жидкости,

покрывают обезжиренным покровным стеклом и удаляют лишнюю

монтирующую жидкость и воздушные пузырьки фильтровальной бумагой.

7. Препараты исследуют в люминесцентном микроскопе с иммерсионным объективом (60х или 90х), используя систему фильтров, обеспечивающих

возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм и эмиссию со средней

длиной волны 520 нм.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проводят непосредственно после монтировки препарата. Трихомонады выявляются в виде полиморфных мембрано-

ограниченных структур, имеющих ярко-зеленое свечение. У подвижных форм могут прокрашиваться жгутики.

Неспецифическая бактериальная микрофлора окрашивается в оранжевый цвет; клетки эпителия, лейкоциты, сперматозоиды окрашиваются в оранжевый и красно-бурый цвет. Допускается неспецифическое диффузное слабо-зеленое свечение цитоплазмы эпителиальных клеток, слизи и посторонней микрофлоры.

Результат считается отрицательным, если в мазке отсутствует специфическое свечение при обязательном наличии не менее 50 клеточных элементов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают в виде набора, включающего:

1. Антитела трихомонадные "ТрихоСкан” (фл. № 1), сухие 2 х 1 мл

2. Антитела ФИТЦ-меченые (фл. № 2), сухие 2 х 1 мл

3. Монтирующая жидкость 1 х 1 мл

4. Инструкция по применению 1 шт.

Дополнительно поставляются

Предметные стекла с лунками

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора 1 год. Дата истечения срока годности указана на

коробке и на каждом флаконе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Хранение: в защищенном от света сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 60% и при температуре от 4 до 8оС.

Транспортировка: в ящиках всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 10оС. Замораживание не допускается.

ООО «Агробиомед»

249010, г. Боровск, Калужская обл., пос. Институт ВНИИФБиП, Радиохимический корп.